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BAKPIRUT00001
	סעיף:1
	מספר בקשה:  20180138
	תיק בניין:    14024100

	פרוטוקול הועדה המיוחדת לתכנון ובניה ר.רישוי  ישיבה מספר:  2018011  בתאריך:  03/07/2018


מבקש:
 שטרית שני ומשה                                       
           רפאל דלה פרגולה 22/1  ירושלים
סוג בקשה:  בקשה להיתר
מספר בקשה רישוי זמין:  
	כתובת הבניין:  הר גילה 241
	


	שטח מגרש:  507.00 מ"ר
	
	


גוש וחלקה:  גוש:  חלקה:  מגרש: 241 יעוד: מגורים א'                        
	תכנית:
	401/2/1


מ ה ו ת    ה ב ק ש ה:
התקנת מערכת פוטווולטאית על גג בית מגורים  קיים.
ה ח ל ט ו ת:
הבקשה הובאה כסקיצה לדיון עקרוני. על מנת שתוכל הוועדה לאשר-
1. על המבקש להציג עמידה בהוראות התמ"א לגבי הסתרת המתקנים באמצעות מעקה הגג,
   זאת- ללא חריגה בגובה מבנה.
2. כמו כן, על התכנית להוכיח כי קירוי הפרגולה באמצעות תאים פוטוולטאים-
   לא יהפוך את המרפסת הפתוחה לשטח עיקרי מקורה ובכך גם לקומה נוספת, אסורה.
   על מנת לסייע למבקש לתכנן מובאת בזאת הגדרת פרגולה:
            "מבנה בלא קירות, הבנוי מחומרים קלים, שתקרתו משטח הצללה
              ובלבד שהמרווחים בין החלקים האטומים של משטח ההצללה מחולקים באופן שווה
              ומהווים 40% לפחות ממנו".
    (כל קירוי שאינו פרגולה ייחשב כשטח עיקרי, וזאת- על פי הגדרות התב"ע).
באם תוצג תכנית שכזו- תוכל הוועדה לדון באישור קירוי הפרגולה בתאים פוטווולטאים.
BAKPIRUT00002
	סעיף:2
	מספר בקשה:  20180200
	תיק בניין:    14023100

	פרוטוקול הועדה המיוחדת לתכנון ובניה ר.רישוי  ישיבה מספר:  2018011  בתאריך:  03/07/2018


מבקש:
 כהן אליס ופנחס                                       
           הר גילה 231
סוג בקשה:  בקשה להיתר
מספר בקשה רישוי זמין:  
	כתובת הבניין:  הר גילה 231
	


גוש וחלקה:  גוש:  חלקה:  מגרש: 231 יעוד: מגורים א'                        
מ ה ו ת    ה ב ק ש ה:
בקשה לחיבור לתשתיות (טופס 4)
ה ח ל ט ו ת:
לאשר מתן חיבור לתשתיות בכפוף לאישור מנהל אכיפה ופיקוח
BAKPIRUT00003
	סעיף:3
	מספר בקשה:  20180174
	תיק בניין:    24000000

	פרוטוקול הועדה המיוחדת לתכנון ובניה ר.רישוי  ישיבה מספר:  2018011  בתאריך:  03/07/2018


מבקש:
 תקוע                                       
           תקוע
סוג בקשה:  בקשה להיתר
מספר בקשה רישוי זמין:  
	כתובת הבניין:  תקוע 0
	


גוש וחלקה:  גוש:  חלקה:  מגרש: 0 יעוד: דרך מאושרת                        
מ ה ו ת    ה ב ק ש ה:
בקשה לחיבור לתשתיות (טופס 4) עבור ביתן שומר
ה ח ל ט ו ת:
לאשר מתן חיבור לתשתיות בכפוף לאישור מנהל אכיפה ופיקוח ותברואה
BAKPIRUT00004
	סעיף:4
	מספר בקשה:  20180136
	תיק בניין:    24041200

	פרוטוקול הועדה המיוחדת לתכנון ובניה ר.רישוי  ישיבה מספר:  2018011  בתאריך:  03/07/2018


מבקש:
 דנציגר מרים ואהרן                                       
           תקוע 412
סוג בקשה:  בקשה להיתר
מספר בקשה רישוי זמין:  
	כתובת הבניין:  תקוע 412
	


גוש וחלקה:  גוש:  חלקה:  מגרש: 412 יעוד: אזור מגורים א                        
	תכנית:
	412/4/1


מ ה ו ת    ה ב ק ש ה:
בית מגורים חד משפחתי חדש.
ה ח ל ט ו ת:
מדובר במגרש בעייתי מבחינה קרקעית. הדבר משתקף בבירור ממפת המדידה ומהחתכים.
כמו כן, מוצעת מסלעה גדולה במקום שלא בטוח שהתכנון מצדיק זאת.
רשות הרישוי תדון בבקשה להיתר רק לאחר שתוגש חוו"ד מיועץ קרקע מוסמך,
צמצום המסלעה המתוכננת לכיוון מגרש 413 למינימום האפשרי,
וכן חוו"ד מאיגוד ערים לאיכות הסביבה יהודה לעניין המסלעה. (מסלעות מהוות
סיכון ללישמניה).
BAKPIRUT00005
	סעיף:5
	מספר בקשה:  20180051
	תיק בניין:    16007300

	פרוטוקול הועדה המיוחדת לתכנון ובניה ר.רישוי  ישיבה מספר:  2018011  בתאריך:  03/07/2018


מבקש:
 ולד שרה ויהודה אריה                                       
           כרמי צור 73/1
סוג בקשה:  בקשה להיתר
מספר בקשה רישוי זמין:  
	כתובת הבניין:  כרמי צור 73
	


גוש וחלקה:  גוש:  חלקה:  מגרש: 73 יעוד: מגורים א' מיוחד                        
מ ה ו ת    ה ב ק ש ה:
תוספת, שינוי גג וחלוקה לחללים בקומה א' בדירה בבית דו משפחתי קיים.
ה ח ל ט ו ת:
בעקבות פניית מבקשי ההיתר ובקשתם לאפשר את ההריסה אחר קבלת ההיתר
וכחלק מעבודות הבניה- הבקשה נדונה בשנית והוחלט להיענות לבקשת הדחיה.
הבקשה להיתר מאושרת וההיתר ינתן אחר עמידה בכל הדרישות.
יש לסמן בתכניות את המחסן שנבנה- להריסה.
הריסתו הינה חלק בלתי נפרד מההיתר ותנאיו.
יש לפנות למחלקת הרישוי לתיאום ולעמידה בדרישות.
BAKPIRUT00006
	סעיף:6
	מספר בקשה:  20180052
	תיק בניין:    16007300

	פרוטוקול הועדה המיוחדת לתכנון ובניה ר.רישוי  ישיבה מספר:  2018011  בתאריך:  03/07/2018


מבקש:
 בן ישי ענבר ושמעון                                       
           כרמי צור 73/2
סוג בקשה:  בקשה להיתר
מספר בקשה רישוי זמין:  
	כתובת הבניין:  כרמי צור 73
	


גוש וחלקה:  גוש:  חלקה:  מגרש: 73 יעוד: מגורים א' מיוחד                        
מ ה ו ת    ה ב ק ש ה:
תוספת, שינוי גג וחלוקה לחללים בקומה א' בדירה בבית דו משפחתי קיים.
ה ח ל ט ו ת:
בעקבות פניית מבקשי ההיתר ובקשתם לאפשר את ההריסה אחר קבלת ההיתר
וכחלק מעבודות הבניה- הבקשה נדונה בשנית והוחלט להיענות לבקשת הדחיה.
הבקשה להיתר מאושרת וההיתר ינתן אחר עמידה בכל הדרישות.
יש לסמן בתכניות את המחסן שנבנה- להריסה.
הריסתו הינה חלק בלתי נפרד מההיתר ותנאיו.
יש לפנות למחלקת הרישוי לתיאום ולעמידה בדרישות.
BAKPIRUT00007
	סעיף:7
	מספר בקשה:  20180212
	תיק בניין:    13060300

	פרוטוקול הועדה המיוחדת לתכנון ובניה ר.רישוי  ישיבה מספר:  2018011  בתאריך:  03/07/2018


מבקש:
 מועצה אזורית גוש עציון                                       
           ד.נ. צפון יהודה מיקוד : 90433
סוג בקשה:  בקשה להיתר
מספר בקשה רישוי זמין:  
	כתובת הבניין:  בת עין 603
	


גוש וחלקה:  גוש:  חלקה:  מגרש: 603 יעוד: מבנים ומוסדות ציבור לחינוך                        
מ ה ו ת    ה ב ק ש ה:
תוספת יביל  בשטח  של  51 מ"ר  לב"יס ת"ת בנים עבור כיתת לימוד.
ה ח ל ט ו ת:
ינתן היתר בניה למבוקש אחר עמידה בכל דרישות מח' הרישוי
BAKPIRUT00008
	סעיף:8
	מספר בקשה:  20180213
	תיק בניין:    13060500

	פרוטוקול הועדה המיוחדת לתכנון ובניה ר.רישוי  ישיבה מספר:  2018011  בתאריך:  03/07/2018


מבקש:
 מועצה  אזורית גוש עציון                                       
           בת עין 605
סוג בקשה:  בקשה להיתר
מספר בקשה רישוי זמין:  
	כתובת הבניין:  בת עין 605
	


גוש וחלקה:  גוש:  חלקה:  מגרש: 605                        
מ ה ו ת    ה ב ק ש ה:
תוספת מבנה יבילב שטח של 51 מ"ר עבור כיתת לימוד.
ה ח ל ט ו ת:
ינתן היתר בניה למבוקש אחר עמידה בכל דרישות מח' הרישוי
BAKPIRUT00009
	סעיף:9
	מספר בקשה:  20180218
	תיק בניין:    31000100

	פרוטוקול הועדה המיוחדת לתכנון ובניה ר.רישוי  ישיבה מספר:  2018011  בתאריך:  03/07/2018


מבקש:
 מועצה אזורית גוש עציון                                       
           ד.נ צפון יהודה  אלון שבות מיקוד : 90433
סוג בקשה:  בקשה להיתר
מספר בקשה רישוי זמין:  
	כתובת הבניין:  שדה בר 1
	


גוש וחלקה:  גוש:  חלקה:  מגרש: 1                        
מ ה ו ת    ה ב ק ש ה:
הצבת 3 מבנים יבילים עבור כיתות לימוד
2 מבנים בשטח של 51 מ"ר כל מבנה.
מבנה שלישי בשטח של 90 מ"ר.
ה ח ל ט ו ת:
ינתן היתר בניה למבוקש אחר עמידה בכל דרישות מח' הרישוי
BAKPIRUT00010
	סעיף:10
	מספר בקשה:  20180150
	תיק בניין:    21050600

	פרוטוקול הועדה המיוחדת לתכנון ובניה ר.רישוי  ישיבה מספר:  2018011  בתאריך:  03/07/2018


מבקש:
 מועצה אזורית גוש עציון                                       
           נוקדים 506
סוג בקשה:  בקשה להיתר
מספר בקשה רישוי זמין:  
	כתובת הבניין:  נוקדים 506
	


גוש וחלקה:  גוש:  חלקה:  מגרש: 506                        
מ ה ו ת    ה ב ק ש ה:
הקמת מגרש ספורט חדש (סחבק)
ה ח ל ט ו ת:
ינתן היתר בניה למבוקש אחר עמידה בכל דרישות מח' הרישוי
BAKPIRUT00011
	סעיף:11
	מספר בקשה:  20180085
	תיק בניין:    27000000

	פרוטוקול הועדה המיוחדת לתכנון ובניה ר.רישוי  ישיבה מספר:  2018011  בתאריך:  03/07/2018


מבקש:
 מקורות חברת מים בע"מ מרחב מרכז                                       
           רמלה 0
סוג בקשה:  בקשה להיתר
מספר בקשה רישוי זמין:  
	כתובת הבניין:  צומת גוש עציון 0
	


גוש וחלקה:  גוש:  חלקה:  מגרש: 0 יעוד: דרך מאושרת;                        
                      חלקה יעוד: תשתיות  
מ ה ו ת    ה ב ק ש ה:
קו 30" אלון שבות השלמה.
ה ח ל ט ו ת:
השטח בו מבוקשות העבודות נמצא בתכנון מסיבי.
יש לערוך את התיאומים הבאים ולהציגם בפני מהנדסת המועצה:
1. תאום עם מתכנן כבישים לתב"ע 496 (שמעון פרהנג).
2. תאום עם פרוייקט אלערוב מטעם משרד הביטחון.
אחר הצגתם תחליט מהנדסת המועצה האם ניתן לקדם את הפרוייקט וכיצד.
       _____________                                                           __________________________
          תאריך                                                                                 שלמה נאמן - יו"ר הועדה
רשמה: זוהרה ישי
פרוטוקול ישיבת הועדה המיוחדת לתכנון ובניה ר.רישוי


ישיבה מספר: 2018011 ביום  שלישי תאריך 03/07/18 כ'  תמוז, תשע"ח
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